KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA ROBÓT: 		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:                                        Kotowice, ul. Kościelna, dz. nr 81/3

gm. Nowogród Bobrzański

BRANŻA:					Elektryczna

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

GŁÓWNY PRZEDMIOT: 			CPV 45310000-3

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 		Urząd Miasta i Gminy

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI 			Nowak Maria

OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: 		Zielona Góra

DATA OPRACOWANIA: 			02.2009 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT			 zł

(NETTO):

słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

MARIA NOWAK

Zawartość opracowania:

1) Ogólna charakterystyka obiektu

2) Przedmiar robót

3) Kalkulacja uproszczona

4) Tabela wartości elementów scalonych

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Stan istniejący

Budynek szkolny i dwa budynki gospodarcze położone na działce 81/3

o powierzchni 0,16h w miejscowości Kotowice zostają przekształcone na świetlicę wiejską.

Parametry techniczne

Powierzchnia terenu -1600m2

Powierzchnia utwardzona -379,8m2

Powierzchnia zieleni -1005,5m2

Wysokość budynku -9,20m

Powierzchnia zabudowy -214,7m2

Powierzchnia użytkowa piwnicy -15,4m2

Powierzchnia użytkowa części nadziemnej -343,24m2

Kubatura -64,9m3

Kubatura części nadziemnej -1391,8m3

W modernizowanym budynku wykonane zostaną:

- Przyłącze nn

- złącze napowietrzne

- przyłącze napowietrzne

- uziemienie przyłącza

- Tablice i WLZ

- wyłączniki ppoż

- tablice licznikowe

- zasilanie tablic

- Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych

- gniazda, puszki, wyłączniki

- przewody wtynkowe

- oprawy oświetleniowe

- Instalacja odgromowa

- przewody instalacji odgromowej poziome i pionowe wraz z pomiarami