PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ROBÓT: 		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:                                        Kotowice, ul. Kościelna, dz. nr 81/3

gm. Nowogród Bobrzański

BRANŻA:					Sanitarna

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

GŁÓWNY PRZEDMIOT: 			CPV 45330000-6

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 		Urząd Miasta i Gminy

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI 			Nowak Maria

OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: 		Zielona Góra

DATA OPRACOWANIA: 			02.2009 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT

(NETTO):

słownie:

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

MARIA NOWAK

Zawartość opracowania:

1) Ogólna charakterystyka obiektu

2) Przedmiar robót

3) Kalkulacja uproszczona

4) Tabela wartości elementów scalonych

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Stan istniejący

Budynek szkolny i dwa budynki gospodarcze położone na działce 81/3

o powierzchni 0,16h w miejscowości Kotowice zostają przekształcone na świetlicę wiejską.

Parametry techniczne

Powierzchnia terenu -1600m2

Powierzchnia utwardzona -379,8m2

Powierzchnia zieleni -1005,5m2

Wysokość budynku -9,20m

Powierzchnia zabudowy -214,7m2

Powierzchnia użytkowa piwnicy -15,4m2

Powierzchnia użytkowa części nadziemnej -343,24m2

Kubatura -64,9m3

Kubatura części nadziemnej -1391,8m3

1. Instalacja centralnego ogrzewania

a) demontaż istniejącego c.o.

b) piec c.o. elektryczne

c) montaż grzejników

d) urządzenie do podgrzewania wody

e) montaż rurociągów z PE

f) montaż zaworów

2. Instalacja c.w., zimnej wody i cyrkulacji

a) demontaż istniejącej instalacji

b) montaż rurociągów PEX

c) montaż baterii, zaworów

d) montaż wodomierza

3. Instalacja kanalizacji

a) demontaż istniejących rurociągów wraz z białym montażem

b) wykonanie rurociągów z PCW

c) montaż umywalki, miski ustępowej

4. Wentylacja

a) montaż przewodów wentylacyjnych

b) montaż wentylatorów

c) montaż przepustnic

d) montaż nagrzewnic

e) montaż kurtyny powietrznej

f) montaż czerpni i wyrzutni