KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA ROBÓT: 		PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI:                                        Kotowice, ul. Kościelna, dz. nr 81/3

gm. Nowogród Bobrzański

BRANŻA:					Budowlana

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

GŁÓWNY PRZEDMIOT: 			CPV 45420000-1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 		Urząd Miasta i Gminy

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI 			Nowak Maria

OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: 		Zielona Góra

DATA OPRACOWANIA: 			02.2009 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT			zł

(NETTO):

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote dwadzieścia osiem 
              groszy

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

MARIA NOWAK

Zawartość opracowania:

1) Ogólna charakterystyka obiektu

2) Przedmiar robót

3) Kalkulacja uproszczona

4) Tabela wartości elementów scalonych

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

Stan istniejący

Budynek szkolny i dwa budynki gospodarcze położone na działce 81/3

o powierzchni 0,16h w miejscowości Kotowice zostają przekształcone na świetlicę wiejską.

Parametry techniczne

Powierzchnia terenu -1600m2

Powierzchnia utwardzona -379,8m2

Powierzchnia zieleni -1005,5m2

Wysokość budynku -9,20m

Powierzchnia zabudowy -214,7m2

Powierzchnia użytkowa piwnicy -15,4m2

Powierzchnia użytkowa części nadziemnej -343,24m2

Kubatura -64,9m3

Kubatura części nadziemnej -1391,8m3

- Fundamenty- istniejące

- Ściany zewnętrzne parteru, istniejącego piętra – pustaki Porotherm gr. 25 i 38

- Ściany wewnętrzne gr. 12 z gazobetonu

- Okładziny- kuchnia, zmywalnia, wc –płytki

- Malowanie – emulsje

- Stolarka PCW

- Schody i pochylnie żelbetowe, okładzina płytki mrozoodporne

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płycinowa z ościeżnicami regulowanymi

- Rynny i rury spustowe