| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| Obiekt: Przebudowa linii nn 0.4kV i oświetlenia drogowego w m. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI przy przebudowie ulic : Drzewna , Winiary , Wojska Polskiego , Tama Kolejowa , Łąkowa , Myśliwska i Gajowa. |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana słupów linii napowietrznej nn 0.4 kV = 3szt. Przełożenie przyłączy napowietrznych - 3szt , wymiana przyłączy - 2szt + przełożenie opraw - 3szt . |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-W 00-09-0901-1100 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych { z odkopaniem i zasypaniem wykopu} | szt | 3 |  |  |
| 2 | KNR-W 05-10-0802-0600 | Demontaż tronów hakowych na słupie leżącym dla linii niskiego napiecia 10szt w l. głównej + 8szt przyłącza {do RiS wsp. 0.6} | szt | 18 |  |  |
| 3 | KNR-W 05-10-0802-0500 | Demontaż izolatorów stojących z trzonów dla linii niskiego napiecia {do R i S wsp. 0.6} | szt | 18 |  |  |
| 4 | KNR-W 05-10-0802-0300 | Demontaż trzonów kabłąkowych na słupie leżącym dla linii niskiego napiecia z izolatorem {do RiS wsp. 0.6} | szt | 20 |  |  |
| 5 | KNR-W 05-10-0904-0100 | Demontaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia { do R i S wsp. 0.6} | szt | 15 |  |  |
| 6 | KNR-W 05-10-0903-0300 | Demontaż bezpiecznych zawieszeń odciągowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia {do RiS wsp. 06} | szt | 15 |  |  |
| 7 | KNNR-W 00-09-0702-0600 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 {JEDNOSTRONNIE do R i S wsp. 0.5} | przew | 3 |  |  |
| 8 | KNNR-W 00-09-0701-0400 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanychz udziałem podnośnika samochodowego { 2 przyłącza 4 przew.} | przew | 8 |  |  |
| 9 | KNNR-W 00-09-0703-0900 | Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie z 4 izolatorami | szt | 1 |  |  |
| 10 | KNNR-W 00-09-1005-0300 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku {OPRAWY DO PRZEWIESZENIA} | kpl | 3 |  |  |
| 11 | KNNR-W 00-09-1002-0600 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie | szt | 3 |  |  |
| 12 | KNNR-W 00-09-0902-0500 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik | szt | 3 |  |  |
| 13 | KNNR 00-05-0903-0100 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m {/ z wykopem i zasyp. wykopu} N-10,5/10{ z ustojem U1} | słup | 1 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 14 | KNNR 00-05-0903-0100 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m {/ z wykopem i zasyp. wykopu} RPK-10,5/10{ z ustojem U2} | słup | 2 |  |  |
| 15 | KNR-W 05-10-0802-0100 | Montaż konstrukcji Km-1 na słupie leżącym (1 izolator) dla linii niskiego napiecia | szt | 5 |  |  |
| 16 | KNR-W 05-10-0802-0100 | Montaż konstrukcji Kp-3 na słupie leżącym (1 izolator) dla linii niskiego napiecia | szt | 10 |  |  |
| 17 | KNR-W 05-10-0802-0100 | Montaż konstrukcji Km-5 na słupie leżącym (1 izolator) dla linii niskiego napiecia | szt | 5 |  |  |
| 18 | KNR-W 05-10-0802-0200 | Montaż konstrukcji Km-9 na słupie leżącym (2 izolatory) dla linii niskiego napiecia | szt | 5 |  |  |
| 19 | KNR-W 05-10-0903-0300 | Montaż bezpiecznych zawieszeń odciągowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia { dla przyłączenia przewodów gołych}/ Upa 50-70 -12szt + Upa 25-35 = 3szt | szt | 15 |  |  |
| 20 | KNR-W 05-10-0901-0500 | Zwolnienie i powtórny naciąg przewodów o przekroju do 50 mm2 dla linii niskiego napięcia { do pierwszego słupa istn/ ankrowanie} {do RiS wsp. 0.3} 4xAL-50+25mm2 | km/1 przew | 0.675 |  |  |
| 21 | KNR-W 05-10-0904-0100 | Montaż mostków rozłącznych dla linii niskiego napięcia { ZOa 10-50 = 12szt + ZOa 4-25 =3szt } | szt | 15 |  |  |
| 22 | KNNR 00-05-0803-0400 | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 {AsXSn 4x25mm2 } | szt | 2 |  |  |
| 23 | KNNR 00-05-0803-0400 | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 {JEDNOSTRONNIE {do RiS wsp. 0.5} | szt | 3 |  |  |
| 24 | KNR-W 05-10-0803-0100 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napiecia { SPIN 550/25 } | kpl | 3 |  |  |
| 25 | KNR-W 05-10-1011-0100 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z oprawą OPRAWA ISTNIEJĄCA PRZEKŁADANA/Z DEMONTAŻU {Wysięgnik Wo-2 / na słup wirow.} | kpl | 3 |  |  |
| Usunięcie kolizji z istn. kablami i słupami oświetlenia ulicznego . |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR-W 00-09-0811-0500 | Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt kat.III {wykop i zasypanie dla zlokalizowania ist. kabli} | m3 | 2 |  |  |
| 27 | KNNR-W 00-09-0801-1400 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV { z odkopaniem i zasypaniem wykopu }Istn. kabel YAKY 4x35mm2 | m | 80 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 28 | KNR-W 05-10-0316-0200 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III /wykop nowej trasy kabli i kabla projektowanego}{ 100m x 0.4m x0.8m} | m3 | 32 |  |  |
| 29 | KNR-W 05-10-0317-0200 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III {100m x 0.4m x 0.6m} | m3 | 24 |  |  |
| 30 | KNR-W 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {100m x 2 /podsypka i nasypka} | m | 200 |  |  |
| 31 | KNR-W 05-10-0303-0100 | Układanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie | m | 20 |  |  |
| 32 | KNR-W 05-10-0103-0200 | Układanie kabli w rowach kablowych z przykryciem folią - YAKY 4x35mm2 - KABEL ISTN. PRZEKŁADANY | m | 80 |  |  |
| 33 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli w przepustach i słupie - YAKY 4x35mm2 - KABEL PROJEKTOWANY | m | 20 |  |  |
| 34 | KNR-W 05-10-0601-1000 | Zarobienie końca kabla -YAKY 4x35mm2 | szt | 2 |  |  |
| 35 | KNR-W 05-10-0508-0600 | Mont.w rowach mufy przelotowej na kablu YAKY 4x35mm2 | szt | 1 |  |  |
| 36 | KNNR-W 00-09-0803-0700 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m z rur słupów podlegających przestawieniu | m | 9 |  |  |
| 37 | KNNR-W 00-09-1001-0700 | Demontaż słupów oświetleniowych parkowych | szt | 4 |  |  |
| 38 | KNNR-W 00-09-1005-0300 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z słupów 7 metrowych na czas przestawienia słupa | kpl | 2 |  |  |
| 39 | KNNR-W 00-09-1001-0800 | Demontaż słupów oświetleniowych 7metrowych z fundamentu | szt | 2 |  |  |
| 40 | KNR-W 02-01-0707-0200 | Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych | m3 | 5.8 |  |  |
| 41 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup stalowy rurowy ocynk. do wkopania w ziemię - SŁUP PARKOWY- PRZESTAWIANY} | szt | 4 |  |  |
| 42 | KNR-W 05-10-0709-0100 | Stawianie słupów oświetleniowych.{Słup z blach ocynk.na fundament H-7m nad ziemią - SŁUP PRZESTAWIANY/ przyjęto nowy fundament} | szt | 2 |  |  |
| 43 | KNR-W 05-10-1005-0700 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw / na słupie 7 metrowym {OPRAWA Z DEMONTAŻU} | szt | 2 |  |  |
| 44 | KNR-W 05-10-0114-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rurach {wprowadzenie do przestawionych słupów - KABEL ISTNIEJĄCY wykorzystany z zapasu przed słupem} | m | 9 |  |  |
| Lp | Kod opisu robót | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 45 | KNR-W 04-03-1203-0200 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4 | odc | 14 |  |  |
| 46 | ANALIZA WŁASNA | Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej . | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |  |  |  |  |  |
| VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

ZESTWIENIE ROBOCIZNY

| Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robocizna razem | r-g | 488,14 |  |  |
|  | Kosztorys - Ilość r-g: |  |  |  |
|  | Kosztorys - Razem: |  |  |  |

ZESTWIENIE MATERIAŁÓW

| Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpiecznik napowietrzny SPIN 550/25 | szt. | 3 |  |  |
| Elementy śrubowe fundamentu | kpl. | 2 |  |  |
| Folia kalandrowana PCW uplast.gr. 0.4-0.6 mm | m2 | 33,6 |  |  |
| Fundament przfabr. B-120 | szt. | 2 |  |  |
| Hak płytkowy SOT 14.1 |  | 1 |  |  |
| Izolatory niskiego napięcia liniowe N 80/2 | szt. | 10,3 |  |  |
| Izolatory NN typu S 80/2 | szt. | 20,6 |  |  |
| Kabel elektroenergetyczny YAKY, 4x35 mm2 | m | 20,8 |  |  |
| Klamerka COT 36 | szt. | 10 |  |  |
| Konstrukcja Km-9 do montażu 2 izolatorów linii n.n. | szt. | 5 |  |  |
| Konstrukcja typu Km-1 do montażu 1 izolatora linii n.n. | szt. | 5 |  |  |
| Konstrukcja typu Km-5 do montażu 1 izolatora linii n.n. | szt. | 5 |  |  |
| Konstrukcja typu Kp-3 do montażu 1 izolatora linii n.n. | szt. | 10 |  |  |
| Mufa przelotowa ZMRZ 35 | kpl. | 1 |  |  |
| Obejma na stojak OWR | szt. | 1 |  |  |
| Obejma O-2 | szt. | 2 |  |  |
| Obejma O-3 | szt. | 3 |  |  |
| Obejma ustoju Ou-1 | szt. | 5 |  |  |
| Opaski kablowe OKi | szt. | 14,32 |  |  |
| Piasek do betonów zwykły | m3 | 11,2 |  |  |
| Płyta stopowa 0,3x0,3x0,1 m | szt. | 3,06 |  |  |
| Płyta ustojowa typ U 85 | szt. | 5,1 |  |  |
| Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt. | 4 |  |  |
| Przewód LgYd 2,5mm2 | m | 18 |  |  |
| Przewód Al 16 mm2 | m | 3 |  |  |
| Przewód izolowany AsXSn 4x25mm2 | m | 44,72 |  |  |
| Rura DVK 75 | m | 20,8 |  |  |
| SOT 29 hak mocowany taśmą | szt. | 5 |  |  |
| Sruba M12x60 N+Po+Ps {4szt} | kg | 0,41 |  |  |
| Sruba hakowa kpl. M12x110 | szt. | 1 |  |  |
| Sruba M12x40 N+Po+Ps {8szt} | kg | 0,7 |  |  |
| Sruba M16x40 N+Po+Ps {12szt} | kg | 1,71 |  |  |
| Sruba M16x60 N+Po+Ps {6szt} | kg | 1,05 |  |  |
| Taśma COT 37 | m | 13 |  |  |
| Uchwyt końcowy SO 80 | szt. | 4 |  |  |
| Uchwyt pętlicowy śrubowy UPa 25-35 | szt. | 3,06 |  |  |
| Uchwyt pętlicowy śrubowy UPa 50-70 | szt. | 12,24 |  |  |
| Uchwyt wysięgnika Oou-2 | szt. | 6 |  |  |
| Wazelina techniczna | kg | 2,04 |  |  |
| Wysięgnik Wo-2 | szt. | 3 |  |  |
| Zacisk odgałężny SL 2.11 w SP14 | szt. | 8,16 |  |  |
| Zacisk odgałężny SL 21.127 | szt. | 20,4 |  |  |
| Zacisk odgałężny SM 1.11w SP 14 | szt. | 3,06 |  |  |
| Zacisk odgałężny ZOa 10-50 | szt. | 12,24 |  |  |
| Zacisk odgałężny ZOa 4-25 | szt. | 6,12 |  |  |
| Żerdż wirowana E-10,5/10 | szt. | 3 |  |  |
|  | Kosztorys - Suma: |  |  |  |
|  | Kosztorys - Materiały inne: |  |  |  |
|  | Kosztorys - Razem: |  |  |  |

| ZESTAWIENIE SPRZĘTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Jm | Ilość | cena | wartość |
| Wymiana słupów linii napowietrznej nn 0.4 kV = 3szt. Przełożenie przyłączy napowietrznych - 3szt , wymiana przyłączy - 2szt + przełożenie opraw - 3szt . |  |  |  |  |
| Ciągnik siodłowy z naczepą 16 | m-g | 1,35 |  |  |
| Koparko-spycharka 0.15 m3 | m-g | 1,64 |  |  |
| Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 32,12 |  |  |
| Przyczepa dłużycowa | m-g | 2,46 |  |  |
| Przyczepa dłużycowa | m-g | 1,2 |  |  |
| Samochód dłużycowy | m-g | 2,64 |  |  |
| Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 3,56 |  |  |
| Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0,12 |  |  |
| Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 10,02 |  |  |
| Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 4,2 |  |  |
| Element 1. 2. Usunięcie kolizji z istn. kablami i słupami oświetlenia ulicznego . |  |  |  |  |
| Koparko-spycharka 0.15 m3 | m-g | 0,28 |  |  |
| Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 1,72 |  |  |
| Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 3,48 |  |  |
| Samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 1,6 |  |  |
| Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0,77 |  |  |
| Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 9,5 |  |  |
|  |  | kosztorys suma |  |  |
|  |  | kosztorys razem |  |  |