| PRZEDMIAR ROBÓT- REGULACJA WŁAZÓW I ZAWORÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA ULIC OSIEDLA "SŁONECZNE" |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Poz.wg specyfikacji | Podstawa | Opis | Jedn.obm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 2 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE - Kod CPV 45232130-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.03.02.01 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 33,00 |  |  |
| 2 | D.03.02.01 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 30,00 |  |  |
| Razem dział REGULACJA WŁAZÓW I ZAWORÓW - ROBOTY MONTAŻOWE - Kod CPV 45232130-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |
| Słownie brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

| ROBOCIZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. | robocizna | r-g | 339.0750 |  |  |
| MATERIAŁY |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. | gwoździe budowlane | kg | 4.0920 |  |  |
| 2. | piasek | m3 | 0.7095 |  |  |
| 3. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.4059 |  |  |
| 4. | mieszanka betonowa | m3 | 7.0290 |  |  |
| 5. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 0.7722 |  |  |
| 6. | woda | m3 | 0.3003 |  |  |
| 7. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| SPRZĘT |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |