| Nazwa Firmy |  | Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
| --- | --- | --- |
| NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE ul. SŁOWACKIEGO |  |  |

| Zbiorcze zestawienie materiałów |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Kod | Nazwa | JM | Iloć | Cena | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2640001 | Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-75mm kl III | m3 | 2,2355 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2370601 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | m3 | 17,7540 |  |  |
| 3 | 2370600 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5 | m3 | 8,4090 |  |  |
| 4 | 1630093 | Brukowiec z kamienia obrobionego | t | 1,6900 |  |  |
| 5 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,0030 |  |  |
| 6 | 2640610 | Deski igl.obrzynane nasyc.gr.28-45mm kl.III | m3 | 0,0236 |  |  |
| 7 | 2640910 | Drewno na stemple bud.okr.igl.kor.nasyc.dł.8.9m d:6-20cm | m3 | 0,5036 |  |  |
| 8 | 2640900 | Drewno na stemple budowlane (okršgłe) igl.korowane nasyc. | m3 | 1,9161 |  |  |
| 9 | 1330400 | Gwodzie budowlane okr.gołe | kg | 20,4384 |  |  |
| 10 | 201607 | Igłofiltry | szt | 10,0000 |  |  |
| 11 | 231005 | Kamień podkładowy | t | 88,8140 |  |  |
| 12 | 6333405 | Kineta WAVIN 315 | szt | 26,0000 |  |  |
| 13 | 1341298 | Klamry ciesielskie U z prętow stal.z końc.zaostrz. | kg | 253,3510 |  |  |
| 14 | 1600604 | Kliniec kamienny 5-25mm | t | 0,1800 |  |  |
| 15 | 201608 | Kolektor ssšcy z rur stal.kołnierzowych d:200mm | szt | 5,0000 |  |  |
| 16 | 2222120 | Kostka polbruk 8 cm,szara | m2 | 64,0500 |  |  |
| 17 | 2220015 | Krawężnik drogowy betonowy cięty 100x30x15cm szary | m | 10,2000 |  |  |
| 18 | 5430004 | Kršg betonowy wys.500 mm d:1000 mm | szt | 17,0000 |  |  |
| 19 | 5430005 | Kršg betonowy wys.500 mm d:1200 mm | szt | 83,0000 |  |  |
| 20 | 1040705 | Lepik asfaltowy stosowany na zimno Abizol DM | kg | 664,5630 |  |  |
| 21 | 6003 | Mieszanka min.-asfalt.częciowo zamknięta,grys.-żwir.(beton asfaltowy) | t | 19,2516 |  |  |
| 22 | 6006 | Mieszanka min.-asfalt.zamknięta,grys.-żwir.(beton asfaltowy) | t | 58,4912 |  |  |
| 23 | 1121198 | Pale szalunkowe stal.gięte na zimno | t | 0,5748 |  |  |
| 24 | 1640902 | Piasek filtracyjny | m3 | 2,8000 |  |  |
| 25 | 1601897 | Piasek zwykły | m3 | 87,5913 |  |  |
| 26 | 5450619 | Pokrywa nadstudzienna żelbet.d:186cm | szt | 30,0000 |  |  |
| 27 | 6333703 | Pokrywy z tw.szt.do studni kanał.i rew.315 mm | szt | 26,0000 |  |  |
| 28 | 1602100 | Pospółka o uziarnieniu do 20mm | m3 | 91,5760 |  |  |
| 29 | 2301488 | Roztwór asfaltowy Abizol R | kg | 85,6100 |  |  |
| 30 | 2301400 | Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol P | kg | 157,5840 |  |  |
| 31 | 5601213 | Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x4,7 mm | m | 154,0200 |  |  |
| 32 | 5601222 | Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x4,9 mm | m | 648,7200 |  |  |
| 33 | 6340901 | Stopień żeliwny włazowy do studzienek | szt | 155,0000 |  |  |
| 34 | 5450701 | Stożek betonowy d:315 mm z PCW typu WAVIN | szt | 26,0000 |  |  |
| 35 | 6801099 | ruby M16 z nakrętkami | kg | 40,0000 |  |  |
| 36 |  | Teleskop włazowy | szt | 26,0000 |  |  |
| 37 | 1600614 | Tłuczeń kamienny niesortowany | t | 110,1106 |  |  |
| 38 | 6333299 | Trzon studzienki,rura karbowana 315 | m | 27,3000 |  |  |
| 39 | 6810004 | Uszczelka gumowa do rur d:200 mm | szt | 20,0000 |  |  |
| 40 | 6832099 | Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołn.(wycinane z płyt) | szt | 17,3140 |  |  |
| 41 | 6333899 | Uszczelki łšczšce elementy studzienki | szt | 52,0000 |  |  |
| 42 | 5680300 | Wšż gumowy d:50-80 mm | m | 20,0000 |  |  |

| Lp | Kod | Nazwa | JM | Iloć | Cena | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | 6341700 | Właz kanałowy żeliwny d:600 mm kl.B (12,5 t) | szt | 9,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 6341703 | Właz kanałowy żeliwny d:600 mm kl.D (40 t) | szt | 21,0000 |  |  |
| 45 | 3930000 | Woda | m3 | 78,8781 |  |  |
| 46 | 2380823 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 1,2100 |  |  |
| 47 | 1640903 | Żwirek filtracyjny | m3 | 5,2000 |  |  |
| 48 |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  | R a z e m k o s z t o r y s |  |  |  |  |