| Nazwa Firmy |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE ul. SŁOWACKIEGO |  |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 1 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Iloć | Cena jedn. | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 2-31 805-2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm | 100 m2 | 2,68 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 30 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 801-1 Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm ręcznie | 100 m2 | 0,68 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej | 100 m | 0,10 |  |  |
| 60 | KNR 2-31 807-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Z POLBRUKU cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, analogia | 100 m2 | 0,61 |  |  |
| 70 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | 1 m3 | 38,30 |  |  |
| 80 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km , krotnoć 5 [R=5;M=5;S=5] | 1 m3 | 0,38 |  |  |
| 2 | ROBOTY ODTWORZENIOWE |  |  |  |  |
| 90 | KNR 0-11 IGM 316-1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | 100 m2 | 0,61 |  |  |
| 100 | KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystajšce o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej | 100 m | 0,10 |  |  |
| 110 | KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 120 | KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm, krotnoć 9 [R=9;M=9;S=9] | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 130 | KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 140 | KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wišżšca o gr.4 cm po zagęszczeniu | 100 m2 | 2,63 |  |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 2 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Iloć | Cena jedn. | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 150 | KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wišżšcej pow.4 cm po zagęszczeniu, krotnoć 3 [R=3;M=3;S=3] | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa cieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 170 | KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy cieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu, krotnoć 2 [R=2;M=2;S=2] | 100 m2 | 2,63 |  |  |
| 180 | KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 100 m2 | 0,05 |  |  |
| 190 | KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm, krotnoć 7 [R=7;M=7;S=7] | 100 m2 | 0,05 |  |  |
| 200 | KNR 2-31 205-1 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wym.16-20 cm | 100 m2 | 0,05 |  |  |
| 210 | KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 100 m2 | 3,67 |  |  |
| 220 | KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm, krotnoć 7 [R=7;M=7;S=7] | 100 m2 | 3,67 |  |  |
| 230 | KNR 2-31 204-1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o gr.14 cm po uwałowaniu | 100 m2 | 3,67 |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurocišgi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatš lub wycišgiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV | 100 m3 | 4,09 |  |  |
| 20 | KNR 2-01 206-5 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu IV | 100 m3 | 14,12 |  |  |
| 30 | KNR 2-01 214-2 Nakłady uzupełniajšce do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV + 1,5 km, krotnoć 3 [R=3;S=3] | 100 m3 | 14,12 |  |  |
| 40 | KNR 2-01 221-9 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu IV | 100 m3 | 5,30 |  |  |
| 50 | KNR 2-01 212-6 Wywóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV | 100 m3 | 5,30 |  |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 3 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Iloć | Cena jedn. | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniajšce do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV + 2km, krotnoć 4 [R=4;S=4] | 100 m3 | 5,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | KNR 2-01 212-6 Dowóz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km | 100 m3 | 20,53 |  |  |
| 60 | KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniajšce do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV + 2 km, krotnoć 4 [R=4;S=4] | 100 m3 | 20,53 |  |  |
| 70 | KNR 2-01 236-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV | 100 m3 | 20,53 |  |  |
| 80 | KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV | 100 m3 | 5,31 |  |  |
| 90 | KNR 2-01 230-2 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległoć do 10 m, kat.gruntu IV | 100 m3 | 15,23 |  |  |
| 100 | KNR 2-01 322-2 Umocnienie pionowych cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórkš,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne | 100 m2 | 21,29 |  |  |
| 110 | KNR 2-01 607-4 Igłofiltry o rednicy do 50 mm wpłukiwanie w grunt z obsypkš do gł.4 m | 100 szt | 1,00 |  |  |
| 4 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-18 501-2 Podłoża z materiałów sypkich o grugoci 15 cm | 100 m2 | 4,72 |  |  |
| 20 | KNR 2-18 WACETOB 408-2 Kanały z rur typu PVC łšczone na wcisk - rednica zewnętrzna rury 160 mm | 100 m | 1,51 |  |  |
| 30 | KNR 2-18 WACETOB 408-3 Kanały z rur typu PVC łšczone na wcisk - rednica zewnętrzna rury 200 mm | 100 m | 6,36 |  |  |
| 40 | KNR 2-18 WACETOB 513-1 Studnie rewizyjne typ BS w gotowym wykopie z kręgów betonowych o rednicy 1000 mm i głębokoci studni 3 m | 1 studnia | 9,00 |  |  |
| 50 | KNR 2-18 WACETOB 513-2 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o rednicy 1000 mm - za każde 0.5 m różnicy głębokoci | 0.5 m | -28,00 |  |  |
| 60 | KNR 2-18 WACETOB 513-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o rednicy 1200 mm i głębokoci studni 3 m | 1 studnia | 21,00 |  |  |
| 70 | KNR 2-18 WACETOB 513-4 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o rednicy 1200 mm - za każde dodatkowe 0.5 m różnicy głębokoci | 0.5 m | -22,00 |  |  |
| 80 | KNR 2-18 WACETOB 517-1 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o rednicy 315 mm | 1 szt | 26,00 |  |  |

| WU Kosztorys uproszczony |  | str. 4 |
| --- | --- | --- |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Iloć | Cena jedn. | Wartoć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 90 | KNR 2-18 708-9 Izolacja lepikiem asfaltowym 2-krotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o rednicy 1000 mm | 100 m | 0,12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | KNR 2-18 708-10 Izolacja lepikiem asfaltowym 2-krotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o rednicy 1200 mm | 100 m | 0,47 |  |  |
| 110 | KNR 2-18 804-1 Próba szczelnoci kanałów rurowych o rednicy nominalnej 150 mm | 100 m | 1,51 |  |  |
| 120 | KNR 2-18 804-2 Próba szczelnoci kanałów rurowych o rednicy nominalnej 200 mm | 100 m | 6,36 |  |  |
| Razem rozdział 4: ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys: NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI KANALIZACJA SANITARNA W REJONIE ul. SŁOWACKIEGO |  |  |  |  |  |