| KOSZTORYS ŚLEPY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA ULIC : DWORCOWA - PIASKOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Symbol klasyfikacji KNNR | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| x | x | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | kalkulacja własna | D.01.01.01. | Oznakowanie na czas robót (wg projektu Organzacji ruchu na czas robót) | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0111-01 | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe w terenie płaskim, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, geodezyjna obsługa inwestycji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, | km | 1,05 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0102-06 | D.01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich | ha | 0,14 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0104-07 | D.01.02.01. | Karczowanie pni o śr. 25-75 cm w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności, - koparką podsiębierną, - frezowanie pni w miejscach uzbrojenia podziemnego | szt. | 40,00 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0108-07 | D.01.02.01. | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm | szt. | 20,00 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0318-01 | D.01.02.01. | Zasypywanie wykopów po usuniętych karczach o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III, wraz z zagęszczeniem zagęszczarką płytową | szt. | 69,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126-01 | D.01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm, wraz z spryzmowaniem w rejonie robót | m2 | 2 200,00 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0803-06 | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej | m2 | 1 303,00 |  |  |
| 9 | KNR 4-04 0301-02 | D.01.02.04. | Rozebranie mechaniczne podłoża z betonu o grub. do 15 cm | m3 | 7,00 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0801-02 | D.01.02.04. | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 803,00 |  |  |
| 11 | KNR AT-03 0104-03 | D.01.02.04. | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej | m2 | 50,00 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0806-03 | D.01.02.04. | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe | m2 | 850,00 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0808-03 | D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzeń drewnianych, z siatki na słupkach drewnianych i stalowych | m | 35,00 |  |  |
| 14 | KNR 4-04 1103-04 | D.01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km na składowisko Zamawiającego | m3 | 145,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D-01.03.01 | LINIE NAPOWIETRZNE NN | x | x | x | x |
| 15 | E - 0510 2300-03 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych bez podpory, z odwiezieniem na składowisko | szt | 1,00 |  |  |
| 16 | E - 0510 2800-01 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z odwiezieniem w miejsce wskazane przez administratora sieci | km | 0,04 |  |  |
| 17 | KNNR 5 0903-01 | D-01.03.01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych - E-10,5/2,5 | słup | 1,00 |  |  |
| 18 | KNNR 5 0502-04 | D-01.03.01 | Montaż istniejącej oprawy oświetleniowej | szt. | 1,00 |  |  |
| 19 | KSNR 5 0905-01 | D-01.03.01 | Ponowny montaż przewodów nie izolowanych linii napowietrznej nn | km.przew. | 0,04 |  |  |
| 20 | KNNR 5 0701-04 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II | m3 | 50,00 |  |  |
| 21 | KNNR 5 0702-04 | D-01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II | m3 | 50,00 |  |  |
| 22 | KNNR 5 0705-01 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 140 mm | m | 35,00 |  |  |
| 23 | KNNR 5 0707-03 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKY 4x120 w rowach kablowych ręcznie | m | 45,00 |  |  |
| 24 | KNR-W 5-10 0511-03 | D-01.03.02 | Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach jednożył.z żył.Cu o przekr.do 150 mm2 na nap.do 6 kV o izol.i pow.z tworzyw szt. | szt. | 1,00 |  |  |
| 25 | KNNR 5 0726-03 | D-01.03.02 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1,00 |  |  |
| 26 | KNNR 5 0717-07 | D-01.03.02 | Układanie kabli YAKY 4x120 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 2,50 |  |  |
| 27 | KNNR 5 1302-03 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej nn | szt. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D-01.03.04 45231000-5 | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG | x | x | x | x |
| 28 | KNR 5-01 0503-01 | D.01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 29 | KNR 5-01 0608-02 | D.01.03.04 | Wyciąganie istniejącego kabla | m | 230,00 |  |  |
| 30 | KNR 5-01 0105-02 | D.01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. | m | 230,00 |  |  |
| 31 | KNR 5-01 0401-01 | D.01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.I-II, wraz z murkiem oporowym dla studni wykonywanych w istn. skarpie . | szt. | 7,00 |  |  |
| 32 | KNR 5-01 0602-02 | D.01.03.04 | Zakup kabla, Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny | m | 250,00 |  |  |
| 33 | KNR 5-01 1001-06 | D.01.03.04 | Montaż złączy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. do 100 par | szt | 2,00 |  |  |
| 34 | KNR 5-01 1001-10 | D.01.03.04 | Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. do 50 par | szt | 1,00 |  |  |
| 35 | KNR 5-01 1310-09 | D.01.03.04 | Pomiary kontrolne | odc. | 1,00 |  |  |
| 36 | KNR 5-02 0201-01 | D.01.03.04 | Układanie rur ochronnych AROT 110 PS w wykopie, wraz z zasypaniem | m | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 37 | KNNR 1 0209-03 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II | m3 | 500,00 |  |  |
| 38 | KNR 2-01 0124-01 | D.02.01.01 | Wykonanie stopni na skarpach nasypów (nachylenie skarpy 1:5 kat.gr.I-III) | m2 | 330,00 |  |  |
| 39 | KNNR 1 0407-01 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-II | m3 | 800,00 |  |  |
| 40 | KNNR 1 0503-03 | D.02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.03.00.00. | ODWODNIENIE | x | x | x | x |
| x | x | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 41 | KNNR 1 0307-04 | D-02.01.01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 47,88 |  |  |
| 42 | KNNR 1 0210-03 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 123,97 |  |  |
| 43 | KNNR 1 0202-04 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. | m3 | 3,03 |  |  |
| 44 | KNNR 1 0208-02 | D-02.01.01 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 3,03 |  |  |
| 45 | KNNR 1 0313-01 | D-02.01.01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 226,12 |  |  |
| 46 | KNNR 1 0315-04 | D-02.01.01 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 164,50 |  |  |
| 47 | KNNR 1 0214-05 | D-02.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV | m3 | 168,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.03.00.00. | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE | x | x | x | x |
| 48 | KNR 2-31 1406-03 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 30,00 |  |  |
| 49 | KNR 2-31 1406-04 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 30,00 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 1406-02 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, wraz z oczyszczeniem | szt. | 2,00 |  |  |
| 51 | KNR 2-31 1406-0 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 10,00 |  |  |
| 52 | KNR 2-28 0311-06, KNR 2-28 0306-04 | D.03.02.01 | Przestawienie istniejącego hydrantu pożarowego nadziemnego na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 100 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 53 | KNNR 4 1411-02 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 17,18 |  |  |
| 54 | KNNR 4 1411-04 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm | m3 | 48,84 |  |  |
| 55 | KNNR 4 1308-02 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 160,75 |  |  |
| 56 | KNNR 4 1407-01 | D-03.02.01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i studnie | m2 | 69,25 |  |  |
| 57 | KNNR 4 1408-01 | D-03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową B45 | m3 | 8,63 |  |  |
| 58 | KNNR 4 1424-02 | D-03.02.01 | Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 29,00 |  |  |
| 59 | KNNR 4 1413-01 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, łączonych na uszczelkę, | szt. | 1,00 |  |  |
| 60 | KNNR 4 1413-02 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | m | -2,00 |  |  |
| 61 | KNNR 4 1413-05 | D-03.04.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1500 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę – studnia chłonna | szt | 12,00 |  |  |
| 62 | KNNR 4 1413-06 | D-03.04.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1500 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości – studnia chłonna | szt | -12,00 |  |  |
| 63 | KNNR 4 1413-05 | D-03.04.01 | Analogia - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 2000 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę – studnia chłonna | szt | 2,00 |  |  |
| 64 | KNNR 4 1413-06 | D-03.04.01 | Analogia - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 2000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości – studnia chłonna | szt | -1,00 |  |  |
| 65 | KNNR 4 1427-01 | D-03.02.01 | Analogia - przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi - otwór o śr. 160 mm | szt. | 58,00 |  |  |
| 66 | KNNR 4 1408-01 | D-03.02.01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - obudowa włazów studzienek i studni | m3 | 1,00 |  |  |
| 67 | KNNR 4 1610-01 | D-03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 160 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 29,00 |  |  |
| 68 | KNNR 4 1512-03 | D-03.02.01 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 22,76 |  |  |
| 69 | KNNR 4 1512-04 | D-03.02.01 | Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa | m2 | 22,76 |  |  |
| 70 | KNNR 4 1506-09 | D-03.02.01 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 2,20 |  |  |
| 71 | KNNR 4 1507-09 | D-03.02.01 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 2,20 |  |  |
| 72 | KNNR 4 1506-11 | D-03.02.01 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 32,40 |  |  |
| 73 | KNNR 4 1507-11 | D-03.02.01 | Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 1500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 32,40 |  |  |
| 74 | KNNR 4 1506-11 | D-03.02.01 | Analogia - Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 2000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 5,40 |  |  |
| 75 | KNNR 4 1507-11 | D-03.02.01 | Analogia - Izolacja zewn. rur betonowych o śr. 2000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 5,40 |  |  |
| 76 | KNNR 1 0527-01 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 7,00 |  |  |
| 77 | KNNR 1 0527-06 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 7,00 |  |  |
| 78 | KNNR 1 0529-01 | D-03.02.01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 8,00 |  |  |
| 79 | KNNR 1 0529-06 | D-03.02.01 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4 m | kpl. | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.04.00.00. | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 80 | KNNR 6 0101-03 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, wraz z zagęszczeniem i ewentualnym wywozem urobku na odkład lub do wbudowania | m2 | 5 353,00 |  |  |
| 81 | KNNR 6 1005-06 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 10 706,00 |  |  |
| 82 | KNNR 6 1005-07 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstw bitumicznych | m2 | 10 706,00 |  |  |
| 83 | KNNR 6 0113-02 | D.04.04.01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm | m2 | 5 353,00 |  |  |
| 84 | KNNR 6 0113-01 | D.04.04.01 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach i wjazdach do posesji, parking przy cmentarzu, | m2 | 1 677,00 |  |  |
| 85 | KNNR 6 0308-03 | D.04.07.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm BA 0/25 mm | m2 | 5 353,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 86 | KNNR 6 0310-06 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) BA 0/16 mm | m2 | 5 353,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| x | x | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 87 | KNNR 1 0507-01 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. | m2 | 600,00 |  |  |
| x | x | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| 88 | KNNR 6 0702-01 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 60,3 mm | szt. | 20,00 |  |  |
| 89 | KNNR 6 0702-04 | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, folia odblaskowa I generacji. | szt. | 22,00 |  |  |
| 90 | KNNR6 0705-0501 | D.07.02.01. | linie na przejściach dla pieszych | m2 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27 | x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 91 | KNNR 6 0403-03 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B20 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm | m | 2 400,00 |  |  |
| 92 | KNNR 6 0502-03 | D.05.03.03 | Nawierzchnia parkingu, chodniki i schody z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 3 500,00 |  |  |
| 93 | KNNR 6 0502-03 | D.05.03.03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej na zjazdach i parkingu, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 300,00 |  |  |
| 94 | KNNR 6 0404-03 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 2 275,00 |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0402-03 | D.08.03.01 | Ława betonowa zwykła z betonu B-10 pod obrzeża chodnikowe 30x8 cm i 20x6 cm | m3 | 80,00 |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22% VAT |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM : |  |