Nowogród Bobrzański, 05-09-2022 r.

UWAGA

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W PIELICACH

(Pielice, Pierzwin, Niwiska, Urzuty, Drągowina, Kotowice, Sobolice, Kaczenice, Przybymierz, Skibice, Piaski)

Zgodnie z harmonogramem badań jakości wody w dniu 02-08-2022 r. na stacji uzdatniana wody w Pielicach oraz na sieci wodociągowej zostały pobrane próbki wody do badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Zielonej Górze .

W dniu 02-09-2022 r. o godz. 15.06 (piątek), miesiąc po badaniach próbek wody wysłany został do Spółki komunikat o przekroczeniu zawartości chloroformu w wodzie (0,04mg/l przy dopuszczalnych 0,03 mg/l).

Przekroczona wartość została wykazana na sieci wodociągowej (bez nieprawidłowości na stacji uzdatniania wody).

Powyższe mogło nastąpić po dezynfekcji armatury na SUW w dniach poprzedzających badania i niedostatecznego jej przepłukania.

Już dzień po poborze próbek nie mogła mieć miejsca obecność chloroformu
w wodzie z uwagi na nie stosowanie środków dezynfekujących.

Niemiej jednak Spółka została zobowiązana do przedłożenia badań potwierdzających brak obecności chloroformu w wodzie, co nastąpi do dnia 
09-09-2022 r.

Pozostałe badane parametry wody spełniają wymagania i zgodnie
z komunikatem PPIS woda jest zdatna do picia.P

Dyrektor

Spółki Wodno-Ściekowej

Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Tomasz Pierzchalski